## 3---Шторы (3)
ТЗ для штор
Описание: Шторы с электроприводом.Электроприводы двух типов(смотри Таб1) . Какие где используем смотри Коды штор в Таб2.
Таб1
ПРИВОД |  |  |  |  | Коды штор на которых установлен данный привод
AM75-1,5/100-EM-GP (радио+фазное упр, сухой контакт) |  |  |  |  | ш2 ( смотри Таб2)
AM35-6/28-MEL |  |  |  |  | ш1, ш2,ш3,ш4, ш5,ш6 (смотри Таб2)
Управляем приводами при помощи сухих контактов(СОМ, вниз,вверх, стоп). Посмотрю ещё раз контакт 485ого(может и он будет работать)
На каждом окне где есть шторы с электроприводом их по две штуки, т.к. окно широкое и один привод на такое окно будет работать на износ . Схему расположения штор в окне смотри в Таб2.
Для управления шторами выбран модуль Модуль WB-MR6C v.2 (если против-срочно звони мне!!!!!)
СХЕМА : колличество штор в каждом окне, виды штор и их коды(для выключателей) | [6 empty] | Это схема расположения клавиш управления шторами. Таких блоков в одной рамке по дому два: на первом этаже(гостиная) и на втором(холл).
Но эти два блока управляют разными наборами штор.
|  |  | - ролета(опускается вертикально) |  |  |  | Рис1
- китайская штора (отодвигается вбок)
Таб2 : колличество штор в каждом окне, виды штор и их коды(для выключателей)
Код шторы |  | Помещение | Вид шторы на окне |  | кол-во |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | вверх
| кол-во |  | ID шторы в доме |  | приводов
ID/ID/chennel | окон |  |  |  |  | код шторы для блока на первом этаже | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | * | вниз
1/ 2/ 1 | 1 | гостиная | 1 | 2 | 2 | код шторы для блока на втором этаже | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3/ 4/ 1 |  |  | 3 | 4 | 2
5/ / 5 |  |  | 5 |  | 1 |  | выключатель с фиксацией |  |  | выключатель с фиксацией |  |  | выключатель с фиксацией |  |  | кнопка без фиксации №4
[7 empty] | тройной №1 |  |  | тройной №2 |  |  | тройной №3 |  |  | с двумя нажатиями
6/ 7/ 1 | 1 | кухня | 6 | 7 | 2 | [10 empty] | сверху и снизу
Условные обозначения:
8/ 9/ 2 | 1 | чайная | 8 | 9 | 2 |  | * - в Коде шторы это значит, что я не согласовал каким устройством будем управлять этими клавишами
10/11/ 2 | 1 | Кабинет | 10 | 11 | 2 |  | Принцип управления с помощью выключателей ( рисунок 1 выше по тексту)
__выбираем выключателями 1,2 и 3 с фиксацией штору которой хотим управлять(фиксируем в нижнем положении).
12/13/3 | 1 | спальня | 12 | 13 | 2 |  | __ кнопками без фиксации №4(которые справа на схеме выцключателей) выбираем направление движения всех выбранных ранее штор. При нажатии на кн№4 шторы поехали в выбраном направлении. Нажатие ещё раз вверх или вниз остановит движение штор
14/15/4 | 1 | бассейн | 14 | 15 | 2 |  | В комнатах где есть электрошторы, для управления ими установлен один переключатель такой же как на Рис1 справа. | [9 empty] | Команду управления даём сразу на оба привода в этой комнате. А Из приложения управляем отдельно каждым приводом в доме
ВСЕГО | 1 | бас дверь |  | 16 | 1 |  | Принципы управления шторами с помощью кнопок без фиксации одлжны быть одинаковыми для всех штор в доме
| 7 |  |  |  | 16 |  | Нужно предусмотреть управление шторами дистанционно из приложения.
| ширина окна технически не позволяет сделать длинную ролету. | [5 empty] | Систему управления из пиложения можно использовать аналогичную как на рис1 с кнопками. Всего в доме 15 приводов. Заказчик выбрал какими приводами управлять и задал направление движения.
| Поэтому ролет по две на одном окне | [5 empty] | Так же в приложениии надо предусмотреть сценарии для штор. Допустим на улице стало темнее чем в доме(по датчикам освещения или по времени суток) шторы закрылись. Утром открылись(время настраивается) Эти настройки продумаю немного позже.Рассмотрю твои предложения
Движения штор по сценариям возможно при снятой сигнализации(для тебя сухой контакт) типа люди в доме. Без людей сценарии наверно не запукать.
ID шторы это для 485(он же канал для пульта)
| channels 1-16 это для 485 | [5 empty] | Штора 5 находится близко к камину. Я в камин поставил два датчика : открытия дверцы и датчик температуры.
Как только температура внутри камина поднимется до критической (для тебя сработка сухого контакта датчика температуры) все шторы которые рядом с камином должны отьехать от него(открыться)
Если дверь камина откроют при затопленом камине(по датчику температуры) штора 5 должна открыться (возможно не целиком)
СМОТРЕТЬ НИЖЕ(от 25 октября 2024)
Код шторы |  | Помещение | Вид шторы на окне |  | кол-во | индивидуальный Вариант управления |  |  |  |  | Групповое управление
| кол-во |  | номер шторы |  | приводов | [5 empty] | (схема ниже)
ID/ID/chennel | окон |  | на пульте
| 1 | гостиная | 1 | 2 | 2 | нет |  |  |  |  | Есть
|  |  | 3 | 4 | 2 | нет |  |  |  |  | Есть
|  |  | 5 |  | 1 | нет |  |  |  |  | Есть
| 1 | кухня | 6 | 7 | 2 | нет |  |  |  |  | Есть
| 1 | бассейн окно | 8 | 9 | 2 | кнопка(2) на каждый привод |  |  |  |  | нет
| 1 | бассейн дверь | 10 | 16 | 1 | [5 empty] | нет
| 1 | спальня | 11 | 12 | 2 | кнопка(1) на каждый привод или кнопка(1) на оба привода (нужно согласовать с заказчиком) |  |  |  |  | нет
| 1 | чайная | 13 | 14 | 2 | кнопка(1) на каждый привод |  |  |  |  | есть
| 1 | Кабинет | 15 | 16 | 2 | кнопка(1) на каждый привод |  |  |  |  | есть
ВСЕГО | 7 |  |  |  | 16
Расшифровка : Кнопка(1) - эта кнопка как для освещения с двумя контактами (Сом, контакт1(нажимается только вниз))
Коды штор заполни свои | [5 empty] | Кнопка(2) - эта кнопка-качелька с тремя контактами ( Сом, контакт1, контакт2(нажимается вверх и вниз)) Одновременно замыкается только Сом и конт1 или Сом и конт2
по номерам в 485
[7 empty] | № кнопки |  |  | № кнопки |  |  | № кнопки |  |  | № кнопки
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 вверх
[6 empty] | № шторы для блока на первом этаже | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | * | 11 вниз
[6 empty] | № шторы для блока на втором этаже | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | выключатель с фиксацией |  |  | выключатель с фиксацией |  |  | выключатель с фиксацией |  |  | кнопка без фиксации №4
[7 empty] | тройной №1 |  |  | тройной №2 |  |  | тройной №3 |  |  | с двумя нажатиями(вверх и вниз)